| ## Fiche de Diagnostic « Niveau 1 » du Système de Ventilation (Vérification de la complétude et mise en route) Trois principales actions sont à mener : 1/ Vérification de la concordance des matériels installés avec ceux préconisés au cahier des charges 2/ Vérification des branchements aérauliques et électriques 3/ Mise en route de l’installation Pas de mesures, appui de photos souhaitable. L’intervention a lieu avant livraison des locaux aux occupants. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Défauts importants à corriger rapidement |  |  |  |  |  |  Pas de défauts importants, défauts mineurs éventuels |  |  |  |  |  |
| # Ouvrage/Réalisation/Complexe/Site |  |  |  |  | Expert-Diagnostic |  |  | Niveau Qualif. |  | Société |  |
| Adresse |  |  |  |  | Adresse |  |  |  |  | Tél. |  |
| Date de livraison prévue |  |  |  |  | Signature |  |  |  |  | Date de la visite |  |
| Propriétaire/Gestionnaire |  | Adresse |  |  |  |  |  |  |  | Tél. |  |
| Responsable technique |  | Adresse |  |  |  |  |  |  |  | Tél. |  |
| Activité bâtiment |  |  |  |  |  | # Bâtiment (n°, nom) |  |  |  | Désignation du Système (nom) |  |
| Type Système (N,SF,DF,DFX) |  |  | Débit d’Air (connu) |  |  | Fonctionnement (sem., jour,…) |  |  |  | Utilisation (ponct., permanent…) |  |
| Etape | Opération/Point à vérifier |  |  | Défaut/Problème |  |  | Note * |  | Autre observation |  | OK |
|  | Point sur la Documentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documents disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Vérifications de l’Armoire Electrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1 | Tension d’alimentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2 | Raccordement à la terre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3 | Alimentation indépendante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.4 | Dispositif Arrêt/Protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Inspection visuelle des Réseaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | Nature des conduits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2 | Tracé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.3 | Singularités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.4 | Raccordements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.5 | Caissons de piquages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.6 | Supports, suspentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.7 | Accessibilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Inspection visuelle du(des) Caisson(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | Accessibilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2 | Type(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3 | Raccordements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4 | Tension courroie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5 | Alignement poulies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6 | Support |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.7 | Facilité d’ouverture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.8 | Alimentation électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Mise en route du(des) Caisson(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 | Sens de rotation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.2 | Bruit, vibrations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Inspection visuelle dans les Locaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1 | Localisation des terminaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.2 | Démontage bouches ins. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.3 | Démontage bouches extr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.4 | Démontage entrées d’air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.5 | Entrées d’air parasites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.6 | Bruits terminaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.7 | Courants d’air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Autres vérifications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 : N : naturel, SF : simple flux, DF : double flux, DFX : DF avec échangeur. * : Note=1 => Défaut mineur, à corriger ; Note=2 => Défaut important, à corriger rapidement