| Fiche de Diagnostic « Niveau 2 » du Système de Ventilation (Performances de l’installation) L’objectif essentiel est de réaliser le maximum d’observations, de relevés et de mesures, sur les caractéristiques essentielles de l’installation de ventilation, en un minimum de temps et avec un minimum d’outillage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Défauts importants à corriger rapidement |  |  |  |  |  Pas de défauts importants, défauts mineurs éventuels |  |  |  |  |  |
| # Ouvrage/Réalisation/Complexe/Site |  |  |  | Expert-Diagnostic |  |  | Niveau Qualif. |  | Société |  |
| Adresse |  |  |  | Adresse |  |  |  |  | Tél. |  |
| Année de Construction |  | Année de Reconstruction |  | Signature |  |  |  |  | Date de la visite |  |
| Propriétaire/Gestionnaire |  | Adresse |  |  |  |  |  |  | Tél. |  |
| Responsable technique |  | Adresse |  |  |  |  |  |  | Tél. |  |
| Visite précédente (date) |  | Type Système (N,SF,DF,DFX)1 |  |  | # Bâtiment |  |  |  | Désignation du Système (nom) |  |
| Activité bâtiment |  | Débit d’Air (connu) |  |  | Fonctionnement (sem., jour,…) |  |  |  | Utilisation (ponct., permanent…) |  |
| Pt | Rubrique/Sous-rubrique |  | Défaut/Problème |  |  | Note * |  | Autre observation |  | OK |
| 1 | Documentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plans, descriptifs, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Caisson de ventilation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Accessibilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ouverture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Etat général (int., ext.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Courroie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Filtres, Batteries |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Pressostat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Alimentation électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Bruit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Support |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Raccordements amont/av |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Rejet/Prise d’air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Réseau de distribution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Configuration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Nature des conduits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | pdc excessives |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Fixations, supports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Etat général |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Connexions, piquages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Accessibilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Diffusion d’air dans les locaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Entrées d’air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Bouches d’insufflation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Bouches d’extraction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Grilles de transfert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Portes et fenêtres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Courts-circuits ins./extr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Balayage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Commande/Contrôle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Armoire électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Tension |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Raccordements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Arrêt/Protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Régulation/Modulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Horloge, programmation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mesures/Tests |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Débits d’air globaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Débits d’air locaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Pressions au VTL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Pressions aux bouches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Puissance électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Température insufflée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Bruit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Autres rubriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 : N : naturel, SF : simple flux, DF : double flux, DFX : DF avec échangeur. * : Note=1 => Défaut mineur, à corriger ; Note=2 => Défaut important, à corriger rapidement